## Slide 1
PROYEK BERBASIS PEMBELAJARAN (PjBL)
SI-PEKA
Sistem Penguji Kelayakan Air Depot Isi Ulang
Menggunakan Metode Weighted Product (WP)
pH
TDS
NTU
OLEH
Raditya Cahya Azura · NIM 3202516116
Politeknik Negeri Pontianak — Jurusan Teknik Elektro
Program Studi D-3 Teknik Informatika · 2026

## Slide 2
BAB 1 · PENDAHULUAN
Latar Belakang
Air minum isi ulang adalah sumber konsumsi harian yang paling banyak dipakai masyarakat perkotaan, namun kualitasnya sangat bergantung pada kondisi filtrasi, sumber air baku, dan perawatan alat tiap depot. Kelayakan konsumsi perlu diperiksa berkala berdasarkan pH, TDS, dan Turbidity — tiga parameter yang saling memengaruhi penilaian akhir, sehingga dibutuhkan sistem yang menggabungkannya secara objektif dan konsisten.
Mengapa Weighted Product?
Perhitungannya efisien, tidak memerlukan perangkingan antar banyak alternatif, dan cocok untuk penilaian satu sampel pengukuran secara real-time.
pH
pH
Derajat keasaman — target tengah, ideal 7
TDS
TDS
Total padatan terlarut — maksimum 300 ppm
Turbidity
Turbidity
Tingkat kekeruhan — maksimum 3 NTU
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
2

## Slide 3
BAB 1 · PENDAHULUAN
Rumusan Masalah & Tujuan
IDENTIFIKASI MASALAH
1
Bagaimana menormalisasi tiga parameter berbeda sifat (pH target-tengah, TDS & Turbidity cost) ke skala 0–1 yang sebanding?
2
Bagaimana menggabungkan ketiga skor kriteria menjadi satu nilai keputusan akhir dengan Weighted Product?
3
Bagaimana merancang basis data relasional untuk riwayat pemeriksaan yang terhubung dengan data depot?
4
Bagaimana menyajikan riwayat yang dapat difilter per depot, status, dan rentang waktu?
TUJUAN PROYEK
Mengimplementasikan metode WP untuk status kelayakan air (Layak / Waspada / Tidak Layak)
Membangun antarmuka web interaktif dengan live preview, gauge visual, dan riwayat pemeriksaan
Merancang basis data MySQL ternormalisasi untuk depot, riwayat, dan bobot kriteria
Menyediakan filter riwayat, ekspor Excel/PDF, dan pengaturan bobot yang dapat disesuaikan
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
3

## Slide 4
BAB 2 · LANDASAN TEORI
Metode Weighted Product (WP)
Metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana tiap rating dipangkatkan dengan bobot atributnya. Membedakan kriteria benefit (semakin besar semakin baik) dan cost (semakin kecil semakin baik).
1
Normalisasi Bobot
Bobot tiap kriteria dinormalisasi hingga total = 1 (∑Wj = 1)
→
2
Hitung Vektor S
S_i = ∏ (x_ij) ^ Wj — perkalian nilai kriteria terpangkat bobot
→
3
Hitung Vektor V
V_i = S_i / ∑S — nilai akhir ternormalisasi tiap alternatif
→
4
Klasifikasi
Alternatif dengan V tertinggi terbaik, atau V dipetakan ke kelas keputusan
Sistem bekerja pada satu sampel sekaligus, sehingga Vektor S dibandingkan langsung terhadap kondisi ideal (S_ideal = 1) tanpa pembagian terhadap total S seluruh alternatif.
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
4

## Slide 5
BAB 2 · LANDASAN TEORI
Parameter Kualitas Air
Mengacu pada baku mutu air minum menurut Permenkes No. 2 Tahun 2023
Parameter | Sifat Kriteria | Batas Baku Mutu | Keterangan
pH | Benefit (target tengah) | Ideal = 7 (netral) | Skor tertinggi saat pH mendekati 7; menurun seiring jarak dari 7
TDS (Total Dissolved Solids) | Cost | Maksimum 300 ppm | Semakin rendah kadar padatan terlarut, semakin baik
Turbidity (Kekeruhan) | Cost | Maksimum 3 NTU | Semakin rendah tingkat kekeruhan, semakin baik
Normalisasi pH
skor = 1 − |ph − 7| / 7
Normalisasi Cost
skor = (max − v) / max
Klasifikasi
V ≥ 0.7 Layak · 0.4–0.7 Waspada · < 0.4 Tidak Layak
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
5

## Slide 6
BAB 3 · PERANCANGAN SISTEM
Arsitektur Aplikasi Tiga Lapis
1
PRESENTATION
index.html · style.css
Tampilan antarmuka, form input, tabel riwayat, tema gelap/terang
↓
2
APPLICATION LOGIC
script.js
Perhitungan Weighted Product, validasi input, manajemen state UI, pemanggilan API
↓
3
BACKEND API
api.php (PDO)
Endpoint REST berbasis action (GET/POST) yang menjembatani frontend dan basis data
↓
4
DATA
MySQL
Penyimpanan permanen data depot, riwayat pemeriksaan, dan pengaturan bobot
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
6

## Slide 7
BAB 3 · PERANCANGAN SISTEM
Perancangan Basis Data
db_spk_kualitas_air
data_depot
id_depot PK
nama_depot
alamat_depot
kontak
riwayat_pemeriksaan
id_pemeriksaan PK
id_depot FK
waktu_pemeriksaan
nilai_ph / nilai_tds
nilai_turbidity
skor_v
status_kelayakan
pengaturan_bobot
id_pengaturan PK
bobot_ph / bobot_tds
bobot_turb
terakhir_diubah
1
N
konfigurasi tunggal (berdiri sendiri)
Satu depot dapat memiliki banyak riwayat pemeriksaan (relasi 1–N via id_depot). Query riwayat menggunakan LEFT JOIN, sehingga histori tetap tampil dengan label "(Depot Terhapus)" walau data depot terkait dihapus.
Akses data menggunakan PDO dengan prepared statement (bindValue) pada seluruh operasi INSERT / UPDATE / SELECT bersyarat — melindungi dari celah SQL Injection.
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
7

## Slide 8
BAB 3 · PERANCANGAN SISTEM
Alur Perhitungan di Sisi Klien
Dijalankan pada script.js setiap kali tombol "Hitung Kelayakan" ditekan:
normPH(ph)
phClamped ← CLAMP(ph, 0, 14)
skor ← 1 − |phClamped − 7| / 7
RETURN CLAMP(skor, 0, 1)
normCost(value, max)
v ← CLAMP(value, 0, max)
RETURN (max − v) / max
hitungVektorS(...)
RETURN s1^Wph × s2^Wtds × s3^Wturb
klasifikasi(V)
IF V ≥ 0.7 → LAYAK
ELSE IF V ≥ 0.4 → WASPADA
ELSE → TIDAK LAYAK
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
8

## Slide 9
BAB 5 · ANALISIS SISTEM
Contoh Perhitungan Manual
Bobot default: Wph = 0,4 · Wtds = 0,3 · Wturb = 0,3
Parameter | Nilai Mentah | Skor Normalisasi
pH | 7,0 | 1 − ¦7,0−7¦ / 7 = 1,0000
TDS | 150 ppm | (300−150) / 300 = 0,5000
Turbidity | 1,5 NTU | (3−1,5) / 3 = 0,5000
Vektor S = 1,00000,4 × 0,50000,3 × 0,50000,3 ≈ 0,6598
VEKTOR V
0,6598
WASPADA
0,4 ≤ 0,6598 < 0,7 — kualitas air masih dapat diterima namun disarankan pemeriksaan lanjutan.
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
9

## Slide 10
BAB 4 · IMPLEMENTASI
Fitur Utama Aplikasi
1
Manajemen Depot
Dropdown & modal tambah depot baru, otomatis memperbarui pilihan
2
Perhitungan WP
Live preview, bobot kriteria dapat diatur, gauge visual & efek confetti
3
Riwayat Pemeriksaan
Filter per depot/status, grafik tren, badge streak, ekspor Excel & PDF
4
Antarmuka Umum
Tema gelap/terang, notifikasi toast, klik ID sampel untuk memuat ulang nilai
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
10

## Slide 11
BAB 4 · IMPLEMENTASI
Struktur Endpoint API (api.php)
Method | Endpoint | Deskripsi
GET | ?action=history | Ambil seluruh riwayat pemeriksaan (JOIN data_depot), terbaru dulu
POST | ?action=history | Simpan satu riwayat pemeriksaan baru, termasuk id_depot
GET | ?action=depot | Ambil seluruh data depot untuk dropdown
POST | ?action=depot | Simpan data depot baru (nama, alamat, kontak)
GET | ?action=bobot | Ambil bobot kriteria yang sedang aktif
POST | ?action=bobot | Perbarui bobot kriteria pH/TDS/Turbidity
POST | ?action=reset_history | Hapus seluruh isi tabel riwayat_pemeriksaan
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
11

## Slide 12
BAB 6 · PENGUJIAN
Skenario Pengujian (Black-Box)
Skenario Uji | Input | Output Diharapkan | Hasil
pH tepat ideal | pH = 7,0 | Skor normalisasi pH = 1,0 | Lulus
TDS melebihi baku mutu | TDS = 450 ppm | Diklem ke 300 → skor 0 → cenderung Tidak Layak | Lulus
Simpan tanpa pilih depot | Depot belum dipilih | Toast peringatan, data tidak terkirim | Lulus
Kombinasi filter | Depot X, status Layak | Hanya baris depot X berstatus Layak tampil | Lulus
Reset riwayat | Konfirmasi modal reset | Seluruh baris riwayat_pemeriksaan terhapus | Lulus
10 skenario diuji secara menyeluruh (termasuk edge case). Validasi backend (is_numeric, empty check) dan validasi frontend (pemilihan depot wajib) berhasil mencegah data tidak valid tersimpan.
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
12

## Slide 13
BAB 7 · PEMBAHASAN
Tantangan yang Dihadapi
1
Migrasi id_depot Statis → Relasi Dinamis
Endpoint tetap kompatibel mundur (fallback id_depot=1) sambil mewajibkan pemilihan depot eksplisit di frontend baru.
2
Sinkronisasi Dua Dropdown
Satu fungsi loadDepotOptions() memanggil GET ?action=depot sekali, lalu mengisi dropdown form & filter sekaligus.
3
Riwayat Tetap Tampil Meski Depot Dihapus
LEFT JOIN (bukan INNER JOIN) dengan fallback label "(Depot Terhapus)" menjaga integritas histori.
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
13

## Slide 14
BAB 8 · KESIMPULAN
Ringkasan Capaian
Metode Weighted Product berhasil menentukan status kelayakan air dari tiga kriteria dengan bobot yang dapat disesuaikan pengguna
Basis data relasional tiga tabel mendukung pencatatan riwayat yang terhubung ke depot spesifik secara historis
Filter riwayat per depot memungkinkan pemantauan tren kualitas air tiap depot tanpa data tercampur
Integrasi frontend, backend PHP/PDO, dan MySQL berjalan end-to-end dengan validasi berlapis
Seluruh skenario pengujian, termasuk edge case, berhasil dilaksanakan sesuai harapan
Proyek SI-PEKA memberi pemahaman praktis penerapan metode pengambilan keputusan multi-kriteria pada sistem web dengan basis data relasional yang terstruktur baik.
SI-PEKA · Sistem Penguji Kelayakan Air
14

## Slide 15
TERIMA KASIH
SI-PEKA — Sistem Penguji Kelayakan Air Depot Isi Ulang
Menggunakan Metode Weighted Product (WP)
Raditya Cahya Azura · 3202516116
Politeknik Negeri Pontianak — D-3 Teknik Informatika